1. ***Odgovori i pojašnjenja dokumentacije***

***PITANJA***

1. UZEMLJENJE KIOSKA NA CENTRALNOJ TRŽNICI I NA TRŽNICI BRAJDA,

evidencijski broj nabave PN-1060

U troškovniku nije navedeno, točno označeno koje pozicije na kojim mjestima se rade uzemljenja, nije naveden tip zdenca- šahte, pvc, metalni, betonski dimenzije itd.

Stavka 9. Izrada snimke pozicija priključaka kioska na elektroinstalaciju, presjek kabla, vrste osigurača, priključka na uzemljivač i ostalo potrebno.

Pojasnite gore navedeno :

- kakva izrada snimke na podlozi u prilogu ucrtat točku poziciju zdenca spoja na uzemljenje ili?

- kakav presjek kabela i kakve vrste  osigurače i gdje?

**ODGOVORI NA PITANJA**

Poštovani,

u nastavku dostavljamo dostavljamo pojašnjenja na postavljena pitanja vezano na uzemljenje kioska;

1. Točne pozicije na kojima mjestima će se izvesti uzemljenja utvrditi će se naknadno kada se prikupe podatci i suglasnosti od strane nadležnih komunalnih organizacija o njihovim instalacijama zbog bušenja rupa u podlozi za postavu sondi,
2. Zdenac-ormarić za mjerni spoj-podni ie tip GOMS 05 veličine 345x245x135 mm izrađen od lijevanog željeza,
3. Kiosci koje treba uzemljiti su priključeni na elektroinstalaciju paviljona i potrebno je izraditi snimak toga stanja sa podacima mjesta napajanja, kojim presjekom kabela i sa kojom vrstom i snagom osigurača se štiti određeni priključak,
4. Svaki ponuditelj bi trebao obići lokaciju kioska za uzemljenje a za dodatna pojašnjenja može se obratiti Mirku Karleuša na 098 216 940 ili Jurici Del Vechio na 091 121 3385

U Rijeci, 26.11.2019.